| 0 | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Для подбора преобразователя частоты |  |
| --- | --- | --- |
|  | (общий ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ) |  |
| 1 | Наименование предприятия и контактные данные: |
| 2 | Наименование механизма или устройства в котором используется электродвигатель: | Насосная станция |  | дымосос |  |
|  |  | вентилятор |  | конвейер |  |
|  |  | компрессор |  | лифт |  |
|  |  | Другое (пояснить) |
|  |  | Опешите, для каких целей планируется использовать ПЧ и |
| 3 | Технологический параметр регулирования: | напор (давление) |  | уровень |  |
|  |  | разрежение |  | расход |  |
|  |  | другой параметр (пояснить) |
| 4 | Датчик технологического параметра: (Диапазон и выходной сигнал датчика) |  |
| 5 | Номинальные данные электродвигателей: обязательно укажите Ток двигателя. Или пришлите фото шильдика электродвигателя | Тип |  |
|  |  | Мощность [кВт] |  |
|  |  | Ток ном. [А] |  |
|  |  | Напряжение эл. Двигателя |  |
|  |  | Способ соединения Y / ( |  |
|  |  | Ном. частота вращения [об/мин] |  |
| 6 | Параметры питающей электросети: | Длина силового кабеля между ПЧ и двигателем [м] |  |
|  |  | Тип кабеля: Экранированный, Не Экранированный |  |
|  |  | Жилая зона [да] |  |
|  |  | Промышленная зона [да] |  |
|  |  | Кол фаз |  |
|  |  | Напряжение [в] |  |
|  |  | Отклонение напряжения сети в пределах +/-10 % [да/нет] |  |
| 7 | Место установки Преобразователя частоты, Условия окружающей среды в месте установки оборудования: | в одном помещении с электродвигателем |  |
|  |  | в отдельном помещении |  |
|  |  | Температура: мин / мак [°С ] |  |
|  |  | Влажность до [ % ] |  |
|  |  | Запыленность. [ да/нет] |  |
|  |  | Наличие в воздухе агрессивных веществ [ да/нет] |  |
| 7.1 | Требуемая степень защиты IP 00; IP 20; IP 54; Другое: |  |
| 8 | Дополнительные опции; Дополнительная информация |

Возможно для подбора потребуется дополнительная информация

Заполненный Опросный лист пришлите нам на E-mail:  mail@pritok.info

Вы можете ознакомиться с преобразователями частоты  Danfoss на сайте: http://drives.ru/

Скопируйте ссылку http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Drive+Configurator.htm

в Ваш браузер:

Вы попадете на сайт Конфигурирования преобразователей частоты   VLT:

Здесь Вы можете самостоятельно сверстать конфигурацию нужного Вам преобразователя частоты   Danfoss. После ввода исходных данных и нажатия >Принять,  Вы получите Заказной и Типовой Код преобразователя частоты – эти кода пришлите нам.